安徽省地质实验研究所(国土资源部合肥矿产资源监督检测中心）

仪器设备采购

招

标

文

件

招标单位：安徽省地质实验研究所（国土资源部合肥矿产资源监督检测中心）

招标时间：2020年11月20 日

- 投标须知

一、项目简介

安徽省地质实验研究所（国土资源部合肥矿产资源监督检测中心）因检测业务的开展，需要采购一台全自动放射性水样蒸发浓缩赶酸仪。此次采购采取招标的方式进行。仪器详细参数详见招标文件，投标限价 12.5万元。

- 招标事项的联系方式及时间安排

- 1、联系人：刘玉纯；

- 2、投标截止时间：2020年11月30日；

- 3、开标时间：2020年11月30日；

- 4、投标地点：科研楼1701室；

- 5、开标地点：科研楼12楼会议室；

6、投标文件的送达：在投标截止时间前，由授权委托人当面递交或邮递投标文件2份至我公司联系人处，地址：安徽省合肥市阜阳北路318号。

三、响应条款

1、本次招标单位原则上不少于三家，若投标单位少于三家，招标单位可采用竞争性谈判方式继续开标或者取消开标。请各投标单位填写《招标响应函》（见后文），加盖投标单位公章后，于2020年11 月30日中午12:00前递交或邮递到投标地点。

招标单位将于2020年11 月30 日下午17:00前回复投标单位本次招标的响应情况。

2、报价说明

（1）投标单位在投标阶段对招标范围和工作要求已经足够了解，应该能够预估完成本次服务内容可能发生的各项费用。故要求投标单位的报价为含税包干价。

（2）本次评标采取综合评分法，具体评分办法见后文。

3、交付时间

中标人自签订合同之日起，须在15日内完成交付（完成仪器设备的送货、安装、正常运行调试和人员培训）。

4、付款进度

为确保招标人在仪器设备验收完成后能够享受到良好的质保、培训、售后维护等服务，现对付款进度和条件作如下说明：

合同签订后供方备货，供方在收到合同金额全款后3日内发货。

具体执行方式以签订合同为准。

5、投标人递交投标文件即代表投标人同意上述条款。

第二章  仪器设备需求一览表及技术参数要求

- 仪器设备需求一览表

仪器设备需求一览表如下：

| 品目号 | 仪器设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |  |
| 2 | 液晶触控操作程序 | 1套 |  |
| 3 | 高精度定量称重系统 | 1套 |  |
| 4 | 10通道独立自动进样系统 | 1套 |  |
| 5 | 出水口防溅球 | 10个 |  |
| 6 | 200 mL瓷蒸发皿 | 10个 |  |
| 7 | 200 g砝码 | 1个 |  |
| 8 | 随机附件 | 1套 |  |

- 技术参数要求

1、同时处理样品通道数：10个，单路单控；

2、加热控制：单路功率0～300 W可调；

3、具有开机自检功能，蠕动泵工作状态可视化；

4、容器规格：200 mL瓷蒸发皿；

5、最大处理量：水样体积50 L；

6、浓缩体积：0～100 mL；

7、水样进样速度：100 mL/min；

8、一键启动无人值守工作，仪器智能添加补充水样，实时记录已蒸发量，达到设定量停止工作；

9、使用蒸发皿作为蒸发容器，蒸发浓缩赶酸全过程无需转移；

10、内置断电保护模块，断电开机可继续工作，数据不丢失，样品无损坏；

11、远红外陶瓷辐射加热；

12、单路配置一个小型天平定量，定量精度优于2% mL；

13、整机工业特氟龙防腐处理耐酸耐高温保护；

14、仪器内置自动清洗程序，一键操作完成管路清洗。

第三章  投标文件的编制

投标文件的编制见“第五章  投标文件格式”。

第四章  评标与定标

一、评标

评标小组对投标文件的各个标包进行综合比较与评价。选择获得有效的质量管理体系认证证书投标产品制造商，在满足仪器设备需求及技术参数要求，并有质量保证和售后服务承诺的前提下，采取有效最低价中标方式确定第一中标候选人。

二、定标

1.评标小组按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

2.中标人确定后，招标单位向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和招标人具有同等法律效力。

3.替补候选人的设定与使用

1）若中标人无正当理由不与招标单位签订采购合同的或由于自身原因不能履行采购合同义务的，可由第二候选人顶上，成为中标候选人。

2）若第二候选人无正当理由不与招标单位签订采购合同的或由于自身原因不能履行采购合同义务的，招标单位可自行决定是否流标。

第五章  投标文件格式

一、商务标封面

安徽省地质实验研究所（国土资源部合肥矿产资源监督检测中心）

仪器设备采购

投标文件

投  标  人： （盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日       期：       年    月    日

二、招标响应函

招标响应函

安徽省地质实验研究所（国土资源部合肥矿产资源监督检测中心）：

我公司已收到“贵公司仪器设备采购招标文件”，经公司研究，决定响应此次招标。我公司将于2020年11月30日中午12:00前，采取（授权委托人递交/邮递）方式将下列投标文件送达至指定地点。

联系人：

联系方式：

投标单位（公章):

年   月   日

三、投标承诺书

投标承诺书

安徽省地质实验研究所（国土资源部合肥矿产资源监督检测中心）：

我方接受贵公司仪器设备的投标邀请并参与投标，在此，我方声明如下：

1、同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4、我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

投标人(加盖公章)：

日  期：

- 法人代表授权委托书

授权委托书

安徽省地质实验研究所：

兹授权XXX同志，代表我公司参与贵单位仪器设备采购的投标活动，签订合同及办理其他相关事务，其权限是：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，有权代表公司就此次投标活动进行多次报价，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵单位递交的任何补充承诺。

有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

附：法定代表人身份证、授权代表身份证

投标人（加盖公章）：

法定代表人（负责人）（签字或者盖章）：

授权代表（签字)：              联系电话：

日期：   年   月   日

五、投标报价函

投标报价函

安徽省地质实验研究所：

我公司已全面研究贵单位“仪器设备招标文件”，并熟知招标文件的各项规定，我方同意招标文件规定的全部条件。此次投标报价如下：

全自动放射性水样蒸发浓缩赶酸仪一台，投标含税包干价：       元（人民币、价款大写），税点      %，附报价清单。

供货期：     天（日历天）（包括供货安装和调试运行）

上述报价包含本公司全面完成本次服务内容可能发生的各项费用。

投标单位（公章）：

法定代表人：

日  期：

报价清单

包号及名称：

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 原产地及制造商名称 | 单 价 | 合 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项累计合价： |  |  |  |  |  |  |

注：1.“本项累计合价”应和投标报价函相应表报相一致。

投标单位：                (盖章)

- 六、投标单位情况简介，附营业执照、资质证明文件（自拟）