# 安徽省地质实验研究所南区停车场
道闸系统建设项目采购询价函

各报价单位：

安徽省地质实验研究所（国土资源部合肥矿产资源监督检测中心）现就南区停车场道闸系统建设项目对外询价，请符合条件的供应商就以下采购需求进行报价。

一、项目基本情况

项目名称：安徽省地质实验研究所停车场道闸系统建设项目

采购方式：询价

预算金额：60000元

采购需求：对我单位南区停车场北门道闸系统进行升级改造，拟建成为无人值守车牌识别系统，基于我单位南区停车场实际情况，无人值守车牌识别系统需实现以下功能：

- 识别一体机集语音、显示、开闸、计费于一体，设备自动检测，故障实时报告，并能做到远程维护。识别摄像机为300万像素变焦车牌识别摄像机，车牌识别率达到99.9%，播报车辆类型，车辆到期时间、祝福语等。

- 道闸为高速闸机，闸机起落时间为3秒/次，闸机杆长0-6米。

- 停车场内停放车辆达100辆时，禁止临牌车辆进入，月租车、免费车进入。

- 车辆进出场均为无人值守，车辆出场时可通过扫码付费出场、商户停车券出场、月租车辆免费出场、免费车辆免费出场及后台应急抬竿出场。

- 可通过云平台查看抬闸方式、办理月租车续费、管理免费车及财务对账。

- 道闸系统建设完成后，供应商协助我单位完成系统调试并提供1年质保服务，在质保期内报价人免费上门对损坏的部件或设备进行安装、更换、调试，包括配件费，材料费，人工费等。

合同履行期限：3日历天。

本项目不接受联合体。

二、相关要求

（一）投标人须具备独立法人资格和营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，投标人提供的产品，要求厂家是全国性公司，在合肥有直营分公司，投标公司有厂家的投标授权书。

（二）有专业售后团队，能保障售后本地化，售后团队要有线上客服及线下技术人员，售后反应及时。

（三）设备及软件都属于自主研发，要求兼容性好，不侵犯任何第三方权益。

（四）提供的产品在合肥地区要有超过50个以上的应用实例，可以保证产品的稳定性。

（五）采购单位按照满足服务质量及综合评价高且报价相对较低的原则确定成交供应商。

（六）报价文件内容

1. 报价文件（须加盖公章）

2. 公司营业执照正本或副本复印件（须加盖公章）

（七）报价文件请以快件投递或直接送达方式送达（拒绝接受超时送达的报价单）

截止时间：2021年5月14日上午10点前

接收地点：安徽省合肥市庐阳区阜阳北路318号科研楼1409

联系人：卢先生 ，电话：0551-62886592

（八）合同签订：成交单位接到成交通知后三日内，到我单位签订合同。询价单、成交单位报价单和其他更优承诺等为签订合同的依据。按承诺时间完成，如有违约行为，供应商将承担法律责任。

（九）具体违约条款及其它未尽事宜，将在双方签订合同时约定。

安徽省地质实验研究所

（国土资源部合肥矿产资源监督检测中心）

2021年5月8日