2025年度测绘研究院沉降观测及基坑监测材料采购项目需求

我单位在全省范围内从事沉降观测及基坑监测业务，因项目需要，现就“2025年度测绘研究院沉降观测及基坑监测材料”采购项目对外公开询价。

一、询价人名称：安徽省地质实验研究所（国土资源部合肥矿产资源监督检测中心）

二、采购内容：

| 标的物名称 | 规格型号 | 预计每年工作量 |
| --- | --- | --- |
| PVC测斜管 | Φ70 | 1000米 |
| ABS测斜管 | Φ70，U型 | 1000米 |
| ABS测斜管 | Φ70，圆型 | 1000米 |
| ABS测斜管 | Φ85，U型 | 1000米 |
| ABS测斜管 | Φ85，圆型 | 1000米 |
| 铝合金测斜管 | Φ70，U型 | 1000米 |
| PVC水位管 | Φ53 | 1000米 |
| 表面应变计 | 100mm | 500套 |
| 钢筋计 | GXR-1010 | 500套 |
| 孔压计 | KXR-3030 | 500套 |
| 土压计 | TXR-2020 | 500套 |
| 锚索计 | MXR-1020 | 500套 |
| 轴力计 | FXR-1040 | 500套 |
| 磁环 | Φ53 | 200个 |
| 磁环 | Φ70 | 200个 |
| 监测点保护盖 | 150mm | 3000只 |
| 导线 | 6mm,两芯 | 3000米 |
| 导线 | 8mm,两芯 | 3000米 |
| 导线 | 8mm,四芯 | 3000米 |

- 项目服务时间：2025年1月1日至2025年12月31日

- 合同服务地点：采购人指定地点

- 报价要求

- 1.投标最高限价

| 标的物名称 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PVC测斜管 | Φ70 | 米 | 30 | 配套上下盖 |
| ABS测斜管 | Φ70，U型 | 米 | 60 | 配套上下盖 |
| ABS测斜管 | Φ70，圆型 | 米 | 80 | 配套上下盖 |
| ABS测斜管 | Φ85，U型 | 米 | 90 | 配套上下盖 |
| ABS测斜管 | Φ85，圆型 | 米 | 120 | 配套上下盖 |
| 铝合金测斜管 | Φ70，U型 | 米 | 80 | 配套上下盖 |
| PVC水位管 | Φ53 | 米 | 25 | 配套上下盖 |
| 表面应变计 | 100mm | 套 | 280 | 配套支架，芯棒，扳手 |
| 钢筋计 | GXR-1010 | 套 | 280 | 配套拉杆 |
| 孔压计 | KXR-3030 | 套 | 280 |  |
| 土压计 | TXR-2020 | 套 | 280 |  |
| 锚索计 | MXR-1020 | 套 | 600 | 特殊另算 |
| 轴力计 | FXR-1040 | 套 | 600 | 特殊另算 |
| 磁环 | Φ53 | 个 | 30 | 配套定位环 |
| 磁环 | Φ70 | 个 | 30 | 配套定位环 |
| 监测点保护盖 | 150mm | 个 | 35 |  |
| 导线 | 6mm,两芯 | 米 | 5 |  |
| 导线 | 8mm,两芯 | 米 | 5 |  |
| 导线 | 8mm,四芯 | 米 | 8 |  |

2.报价是上述材料全部费用，含运输、保险、利润、税金等，政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3.本项目需谨慎报价。评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，其响应文件将被认定为响应无效。

- 六、对报价人相关要求

1.报价人保证在接到采购人通知后在规定的时间内，把相关材料运送至采购人指定地点；

2.报价人提供的产品（服务）应符合现行有效的国家（地方或行业）标准、规范；

七、询价人按中标人工作量及中标单价计算其工作费用，每季度（或半年）与询价人进行结算，中标人提供正规税务发票。

八、报价文件的组成

1.报价函（见附件）；

2.报价表（见附件）请注意报价表应每页盖章；

3.授权委托书（见附件）；

4.无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函（见附件）；

5.企业营业执照、组织机构代码证及税务登记证副本（或三证合一）复印件；

6.法人身份证复印件；

7.其他相关证明资料。

九、报价方式及报价截止时间：

1.报价文件可现场送达，亦可采用快递的方式送达，以快递方式报价的文件，截止时间以快递签收时间为准，报价人应测算好快递所需时间，拒绝接收超时送达的报价文件。

2.报价起止时间为2024年12月24日15:00至2024年12月30日15:00（北京时间），逾期不接受。

十、开标时间：2024年12月30日15:00（北京时间）。

十一、开标地点：阜阳北路318号安徽省地质实验研究所12楼会议室。

十二、评标及中标：本项目采取最低价中标，询价人组织评标，选定满足询价要求且报价最低的报价人为中标人。

十三、联系方式

联系人：江工

- 联系电话：15855125788